## Sheet1
2025年医用耗材遴选目录（项目编号：SBZXLX202503）
序号 | 耗材名称 | 单位 | 备注
1 | Actin抗体检测试剂盒 | 人份/盒 | 1、预期用途：在常规染色基础上进行免疫荧光染色,为医师提供诊断的辅助信息。 2、标本类型：穿刺标本、活检标本、灌洗液、尿液、脑脊液、痰液、胸腹水等。染色效果：提供相应抗体与标本中抗原相结合通过荧光素双重标记，在荧光特定波段下展示出组织细胞。 2、操作便捷性：染色过程不需高温修复，制片后直接滴加试剂1min染色可放置于镜下观察。主要组成成分：A液 :Actin鼠单克隆抗体、抗体稀释液；B液 :核酸荧光染料 (DAPI)、 双蒸馏水
2 | 免疫显色试剂 | 人份/盒 | 1、预期用途：在免疫组化反应或原位杂交反应中与β-D葡聚糖抗原结合，通路荧光染色，将靶点进行标记,为病理医师诊断提供辅助信息。 2、标本类型：穿刺标本、活检标本、灌洗液、尿液、脑脊液、痰液、胸腹水等。 3、操作便捷性：染色过程不需高温修复，制片后直接滴加试剂30s染色可放置于镜下观察。
3 | 抗酸染色液 | 人份/盒 | 1、预期用途：用于抗酸分枝杆菌检查的荧光染色。 2、标本类型：穿刺标本、活检标本、灌洗液、尿液、脑脊液、痰液、胸腹水等。 3、操作便捷性：染色过程不需高温修复，制片后滴加试剂15min染色可放置于镜下观察。
4 | 尿液样本保存液 | 人份/盒 | 1、适用范围：适用于尿液样本的保存，能完整保存尿液样本中有核细胞的形态，无细胞溶解和细胞肿胀现象。 2、兼容性:保存液中包含蛋白保护剂，能保护抗原/抗体蛋白不被破坏，保存的样本量足够，能用于免疫组织/细胞化学染色，如FGFR3、P53免疫组织化学染色，并提供产品注册/备案证。 3、样本采集：尿液收集管内含保存液，样本采集后可立即固定保存。 4、单人份保存液独立包装，用于取样后立即固定。 5、阅片效率：制成的薄片诊断面积为直径≤12mm的圆，可根据需要调整面积内细胞数量。 6、标配：尿杯、载玻片、盖玻片、一次性夹具、巴氏染色液。
5 | 成纤维细胞生长因子受体3（FGFR3）抗体试剂（免疫组织化学） | 人份/盒 | 1、适用范围：在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 2、适用的样本类型：尿脱落细胞样本（即自然排尿样本） 3、染色效果：提供相应抗体试剂对尿液脱落细胞和膀胱癌质控细胞进行FGFR3、P53免疫组织化学染色效果图（至少含阴阳性各3例、质控1例），清晰展示抗体蛋白在尿脱落细胞和膀胱癌质控细胞中的表达情况，要求阳性和质控细胞上色清晰、阴性细胞无非特异性染色，染色背景干净。 4、操作便捷性：染色过程不需高温修复，适用32℃低温免疫组织（细胞）化学染色技术。 5、可适用快速免疫组化，抗体孵育时间≤30min。 6、标配一次性耗材：载玻片、盖玻片、一次性夹具、DAB染色液，免疫显色试剂，标签纸和标签打印机。 7、FGFR3和P53两种抗体同一生产商生产，确保质量统一可靠。
6 | P53抗体试剂（免疫组织化学） | 人份/盒 | 1、适用范围：在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 2、适用的样本类型：尿脱落细胞样本（即自然排尿样本） 3、染色效果：提供相应抗体试剂对尿液脱落细胞和膀胱癌质控细胞进行FGFR3、P53免疫组织化学染色效果图（至少含阴阳性各3例、质控1例），清晰展示抗体蛋白在尿脱落细胞和膀胱癌质控细胞中的表达情况，要求阳性和质控细胞上色清晰、阴性细胞无非特异性染色，染色背景干净。 4、操作便捷性：染色过程不需高温修复，适用32℃低温免疫组织（细胞）化学染色技术。 5、可适用快速免疫组化，抗体孵育时间≤30min。 6、标配一次性耗材：载玻片、盖玻片、一次性夹具、DAB染色液，免疫显色试剂，标签纸和标签打印机。 7、FGFR3和P53两种抗体同一生产商生产，确保质量统一可靠。