## Sheet1
低值易损耗品
设备名称 | 易损耗品
心电监护 | 血氧探头、导联线、袖带、血压延长管
检验类设备 | 针类、电极、灯泡、计数池、保养包、样本杯、温度传感器、比色杯
灭菌器和清洗机 | 门封（密封条）、空气过滤器、 记录笔、纸、温度传感器、密封圈、湿度传感器、保养套件
呼吸机 | 管路、气囊、模拟肺过滤棉、流量传感器、氧电池
麻醉机 | 管路、钠石灰、流量传感器、氧电池
高频电刀 | 电凝线、刀头、电极线、电极片
纯水机 | 滤芯、石英砂、树脂、活性炭、 RO膜 、ppe棉 、消毒检测 、细菌过滤器
听力筛查仪 | 耳塞
碎石机 | 水囊、电容箱、电磁盘、透镜
牙椅 | 手机
电解质分析仪 | 电极
母婴类 | 胎心探头、宫缩探头及缆线、血氧探头及缆线、心电导联线及缆线
微波治疗仪 | 导联线﹑电极
气垫床类 | 床垫 、膜片
除颤仪类 | 心电导联线及缆线
超声刀 | 刀把、刀头、换能器、手柄线
激光治疗仪类 | 激光发生器、激光头、光纤、激光管、Q开关、染料
血透机 | 主机细菌过滤器、 密封圈、 A/B液吸杆、清洗液吸管、硅胶管
手术器械 | 活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀、剪、钳、镊、针等
环氧乙烷无菌器、环氧乙烷冷冻机 | 防泄漏控制阀、硅胶垫片、过滤器、电磁阀阀芯套件
电热鼓风干燥箱、水动力消毒装置、低温等离子生物培养锅 | 门封（密封条）
空气压缩机 | 风格、油格、油气分离器、机油
肝纤维治疗仪 | 探头校准
CR | IP板
设备带 | 气体终端
所有设备 | 电池、灯泡、灯管、过滤网、电极片、理疗线、皮套、滤棉、皮带、机器软件升级、校准，有使用寿命（次数）的附件要不定期刷新。
高值易损耗品
设备类别 | 不含配件名称
乳腺机 | 球管、平板
DR | 球管、平板
数字胃肠机 | 球管、增强管或平板
小C臂 | 球管、平板或增强管